## Plan
YILLIK TESİS KALİBRASYON TEST VE ANALİZ PLANI
YIL:
TEST VE ANALİZ KAPSAMINDA BULUNAN SİSTEMLER | PERİYOD | Test Analiz Hizmeti D/H | OCAK |  |  |  |  | ŞUBAT |  |  |  | MART |  |  |  | NİSAN |  |  |  |  | MAYIS |  |  |  | HAZİRAN |  |  |  | TEMMUZ |  |  |  |  | AĞUSTOS |  |  |  | EYLÜL |  |  |  | EKİM |  |  |  |  | KASIM |  |  |  | ARALIK
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
TEST VE ANALİZLER
İÇME SUYU ANALİZİ | 12 ANALİZ/YIL
KULLANIM SUYU ANALİZİ | 12 ANALİZ/YIL
İÇ ORTAM HAVA KALİTESİ ÖLÇÜMÜ | 1 ÖLÇÜM/YIL
BASINÇLI KAPLAR TESTİ | 1 TEST/YIL
GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ | 2 ÖLÇÜM/YIL
SICAKLIK ÖLÇÜMÜ | 2 ÖLÇÜM/YIL
NEM ÖLÇÜMÜ | 2 ÖLÇÜM/YIL
PARTİKÜL ÖLÇÜMÜ | 2 ÖLÇÜM/YIL
TOPRAKLAMA TESTİ | 1 TEST/YIL
PARATONER TESTİ | 1 TEST/YIL
ÖLÇÜ ALETLERİ KALİBRASYONU | 1 KALİBRASYON/YIL
ASANSÖR FENNİ MUAYENE | 1 MUAYENE/YIL
YANGIN TÜPÜ DOLUM/KONTROLÜ | 2 KONTROL/YIL
KAPALI DEVRE SU ŞARTLANDIRMA ANALİZİ | 12 ANALİZ/YIL
BACA BAKIMI/TEMİZLİĞİ KANTİN VE GASTRONOMİ | 1 BAKIM/YIL
DAVLUMBAZ BAKIMI/TEMİZLİĞİ | 2 BAKIM/YIL
[5 empty] | Bakım Hizmeti = D: Dahili H: Harici | [17 empty] | A-3A-4A-6A-1Y : İşlemin Yapılması Planlanan Tarih | [16 empty] | : İşlemin Gerçekleştiği Tarih
Hazırlayan |  |  | MART 10: Onaylayan
D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D
H