## page 1
YILLIK TESİS BAKIM PLANI Yıl:
| ALANLAR | DAHİLİ PERİYOD | HARİCİ PERİYOD | BAKIM HİZMETİ | YILLIK MUAYİNE | P / G | Ocak |  |  |  |  | Şubat |  |  |  | Mart |  |  |  | Nisan |  |  |  | Mayıs |  |  |  |  | Haziran |  |  |  | Temmuz |  |  |  |  | Ağustos |  |  |  | Eylül |  |  |  | Ekim |  |  |  |  | Kasım |  |  |  | Aralık
FAALİYETLER |  |  |  | DAHİLİ / HARİCİ |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
TESİS SAHA DENETİMİ |  | AYLIK |  |  |  | Planlanan
Gerçekleşen
KORUYUCU BAKIM KAPSAMINDAKİ SİSTEMLER
ELEKTRİK SİSTEMLERİ
JENERATÖRLER | TÜM BİNALAR | HAFTALIK | AYLIK | DAHİLİ / HARİCİ | YILLIK MUAYİNE | Planlanan
Gerçekleşen
UPS (KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI) | TÜM BİNALAR | HAFTALIK | YILDA 3 | DAHİLİ / HARİCİ |  | Planlanan
Gerçekleşen
ASANSÖRLER | TÜM BİNALAR |  | AYLIK | HARİCİ | YILLIK MUAYİNE | Planlanan
Gerçekleşen
AG PANOLARI ( DAĞITIM & KAT P.) | TÜM BİNALAR | HAFTALIK |  | DAHİLİ | YILLIK MUAYİNE | Planlanan
Gerçekleşen
KOMPANZİSYON PANOLARI | TÜM BİNALAR | HAFTALIK |  | DAHİLİ | YILLIK MUAYİNE | Planlanan
Gerçekleşen
ELEKTRİK TESİSATI, TOPRAKLAMA TESİSATI, PARATONER | TÜM BİNALAR | AYLIK | YILLIK | HARİCİ | YILLIK MUAYİNE | Planlanan
Gerçekleşen
YANGIN İHBAR SİSTEMİ | TÜM BİNALAR | HAFTALIK |  | DAHİLİ | YILLIK MUAYİNE | Planlanan
Gerçekleşen
YANGIN TÜPLERİ | TÜM BİNALAR | AYLIK | 6 AYLIK | DAHİLİ / HARİCİ |  | Planlanan
Gerçekleşen
YANGIN SÖNDÜRME DOLAPLARI | TÜM BİNALAR | AYLIK |  | DAHİLİ | YILLIK MUAYİNE | Planlanan
Gerçekleşen
1/3
YILLIK TESİS BAKIM PLANI Yıl:
| ALANLAR | DAHİLİ PERİYOD | HARİCİ PERİYOD | BAKIM HİZMETİ | YILLIK MUAYİNE | P / G | Ocak |  |  |  |  | Şubat |  |  |  | Mart |  |  |  | Nisan |  |  |  | Mayıs |  |  |  |  | Haziran |  |  |  | Temmuz |  |  | Ağustos 32: Ağustos; Eylül 36: Eylül; Ekim 40: Ekim; Kasım 45: Kasım; Aralık 49: Aralık
FAALİYETLER |  |  |  | DAHİLİ/HARİCİ |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
MEKANİK SİSTEMLER
YANGIN TESİSATI(POMPA, HİDROFOR VS) | TÜM BİNALAR | AYLIK |  | DAHİLİ | YILLIK MUAYİNE | Planlanan
Gerçekleşen
YANGIN MERDIVEN KAPILARI | TÜM BİNALAR | AYLIK |  | DAHİLİ |  | Planlanan
Gerçekleşen
OTOMATİK KAPI SİSTEMLERİ | TÜM BİNALAR | AYLIK |  | DAHİLİ |  | Planlanan
Gerçekleşen
KLİMA SANTRALLERİ | TÜM BİNALAR | AYLIK | YILDA 2 | DAHİLİ / HARİCİ |  | Planlanan
Gerçekleşen
SPLİT KLİMALAR | TÜM BİNALAR | AYLIK | YILLIK | DAHİLİ / HARİCİ |  | Planlanan
Gerçekleşen
ISITMA SİSTEMİ (KAZAN, BRÜLÖR VS.) | TÜM BİNALAR | HAFTALIK |  | DAHİLİ | YILLIK MUAYİNE | Planlanan
Gerçekleşen
SU DEPOLARI (KULLANMA- YANGIN) | TÜM BİNALAR | AYLIK |  | DAHİLİ |  | Planlanan
Gerçekleşen
KAPALI DEVRE SU ANALİZLERİ | TÜM BİNALAR |  | YILLIK | HARİCİ |  | Planlanan
Gerçekleşen
NOT : Bakım Hizmetleri
DH : Dahili Haftalık Bakım
DA : Dahili Aylık Bakım
DY : Dahili Yıllık Bakım
D1 : Dahili Yıllık 1. Bakım
D2 : Dahili Yıllık 2. Bakım
D3 : Dahili Yıllık 3. Bakım
D4 : Dahili Yıllık 4. Bakım
DX : Dahili Yıllık X. Bakım
HY : Harici Yıllık Bakım
HY1 : Harici Yıllık 1. Bakım
HY2 : Harici Yıllık 2. Bakım
HY3 : Harici Yıllık 3. Bakım
H X : Harici Yıllık X. Bakım
HA : Harici Aylık Bakım
HAZIRLAYAN | [9 empty] | KONTROL EDEN | [23 empty] | YAYIN ONAYI