## Sayfa1
ELEKTRİK, TOPRAKLAMA VE PARATONER TESİSATI BAKIM FORMU (AYLIK)
MAHAL BİLGİLERİ |  |  | BAKIM BİLGİLERİ
BAK.TARİHİ
BAŞ.SAATİ
BİT.SAATİ
TOP.ÇAL.SAATİ
BAKIM ÖNCESİ DURUM
NORMAL ÇALIŞIYOR |  | ARIZALI |  | ÇALIŞMIYOR
BAKIM ÖNCESİ TESPİTLER:
CİHAZ LİSTESİ ve BAKIM / KONTROL NOKTALARI
[6 empty] | EVET | HAYIR
1 | Sınıf, atölye, laboratuvar, .vs. ortak kullanım alanlarındaki lambaların güç, ışık şiddeti normal midir?
2 | Kırık ve çıkık anahtar, lamba, duy var mıdır? Varsa açıklama bölümünde belirtiniz.
3 | Sınıf, atölye, laboratuvar, vs. ortak kullanım alanlarındaki prizlerde yuvasından çıkma veya kırık var mıdır?
4 | Kullanım alanlarında düzensiz ve sarkık iletken hattı(branşman hattı, ara hat, dal hattı ) var mıdır?
5 | Kullanım alanlarında koruması zarar görmüş veya gereksiz kablo var mıdır?
6 | Elektrik teçhizatı ile ilgili özelliğini kaybetmiş kablo, anahtar, priz ve elektrik borusu mevcut mudur?
7 | Rastgele 3 farklı prizde ölçülen topraklama gerilimi(<1,5 V) normal midir?
8 | Rastgele 3 farklı yerdeki prizde ölçülen priz gerilimi (~220 V) normal midir?
9 | Kurum binasında Paratoner tesisatı var mıdır?
10 | Paratoner iletkeninde kopma, hasar görme vs. var mıdır?
11 | Paratoner iniş kroşelerinde duvardan ayrılma vb. var mıdır?
12 | Paratoner test klemensi var mıdır?
13 | Paratoner direğinde herhangi bir sorun var mıdır?
14 | Kuruma ait topraklama direnç ölçüm raporu var mıdır?
Not:Majör uygunsuzlukta amirine bilgi ver, servis çağır.
BAKIM SONRASI DURUM
NORMAL ÇALIŞIYOR |  | ARIZASI VAR |  | ÇALIŞMIYOR
AÇIKLAMA:
PERSONEL BİLGİLERİ
BAKIM YAPAN |  | KONTROL EDEN |  |  | ONAY
AD SOYAD / İMZA |  | AD SOYAD / İMZA |  |  | AD SOYAD / İMZA