## Sayfa1
KAZAN DAİRESİ GENEL UYGUNLUK FORMU (HAFTALIK)
SİSTEM BİLGİLERİ
CİHAZ NO
MARKA |  |  | Bakım Tarihi | …../…./202…
MODEL
GÜÇ/KAPASİTE
BAKIM ÖNCESİ DURUM
NORMAL ÇALIŞIYOR |  | ARIZALI | ÇALIŞMIYOR
BAKIM ÖNCESİ TESPİTLER:
CİHAZ LİSTESİ ve BAKIM / KONTROL NOKTALARI
|  |  |  | Uygun | Uygun değil | Uygulan mıyor
1 | Cihaz kullanma talimatı ve uyarı işaretleri uygun bir yere asılmış mı?
2 | Cihazı kullanan kişinin kazan dairesi işletmeciliği belgesi var mı?
3 | Doğrudan dış ortama açılan alt ve üst havalandırma kanalları mevcut mu?
4 | Mekanik havalandırmalı sistemlerde taze hava fan motoru devre dışı kaldığında brülör stop ediyor mu?
5 | Havalandırma sistemi yangın dumanını diğer odalara taşımayacak şekilde dizayn edilmiş mi?
6 | Aydınlatma minimum 100 lüx olacak şekilde mi?
7 | Elektrik tesisatı, ekipmanları ve bağlantıları kıvılcım çıkarmayacak şekilde ex-proof (patlamaya karşı korunmuş) malzemeden yapılmış mı?
8 | Tehlikeli durumlarda gaz kullanan cihazı uzaktan devre dışı bırakacak bir ana şalter var mı?
9 | Cihazın çevresindeki parçalara bakım-onarım için kolay erişim sağlanıyor mu?
10 | Kazan dairesi kapıları dışarı doğru açılıyor mu?
11 | Taşınabilir yangın söndürücü var mı?
12 | Duman bacası en kısa yoldan ve direkt dış ortama açılacak şekilde yapılmış mı?
13 | Oluşan ısı oda içerisindeki gaz tesisatını, elektrik tesisatını vb. etkiliyor mu?
14 | Her kazan ayrı bir bacaya bağlanmış mı?
15 | Kazan dairesinde kullanılan malzemeler ateşe dayanıklı, alev geciktirici özellikli ve yanmaz mı?
16 | Zemin sularını toplayan kanallar, döşeme süzgeci, su ve sıvı yakıt tahliyesi için uygun mu?
17 | Cihaz çevresinde yanıcı ve patlayıcı maddeler var mı?
18 | Sismik gaz kesici sistem var mı?
19 | Kazan ile jeneratör aynı ortamda mı?
Not:Majör uygunsuzlukta amirine bilgi ver, servis çağır.
BAKIM SONRASI DURUM
NORMAL ÇALIŞIYOR |  | ARIZASI VAR | ÇALIŞMIYOR
AÇIKLAMA:
PERSONEL BİLGİLERİ
BAKIM YAPAN |  | KONTROL EDEN |  | ONAY
AD SOYAD / İMZA |  | AD SOYAD / İMZA |  | AD SOYAD / İMZA