DEPO ADI		: ___________________________________________________________________

KAPASİTE		: _____________________		BAKIM TARİHİ : __ / __ / ____

| YAPILACAK BAKIM | EVET | HAYIR |
| --- | --- | --- |
| - Bakımı yapan görevli maske, eldiven vb. kişisel koruyucu donanımlarını kullanılır. |  |  |
| - İşlem sırasında gerekli çevresel koruyucu önlemler alınır. |  |  |
| - Depo suyu boşaltıldıktan sonra depo yüzeyine ve tabanına uygun temizlik maddesi uygulanır. |  |  |
| - Duvarlarda ve tabanda bulunan kirli tabakaların çözülmesi beklenir. |  |  |
| - Çözülen kirler bir fırça ile iyice ovularak tamamen yüzeyden ayrılması sağlanır. |  |  |
| - Daha sonra yüksek basınçlı yıkama makinesi ile yüzeyler ve taban temizlenir. |  |  |
| - Depo su giriş vanaları ve şamandıraların çalışması kontrol edilir. |  |  |
| - Depo yüzeyinde ve tabanındaki kaplamalarda çatlama, kavlama, dökülme var mı kontrol edilir. |  |  |
| - Depo doldurularak klorlanır. |  |  |
| - Klor testi yapılır uygunsa su şebekeye verilir. |  |  |

Düşünceler

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

NOT: Bakımlar yangın ve içme suyu deposu için ayrı yapılacak. Tespit edilen arızalar giderilecek. Giderilemeyen arızalar ve yapılan işlemler teknik rapor kısmına yazılacak. Teknik servis amirine bilgi verilecek, bakımlar mart, ağustos ve aralık aylarında yapılacak.

Bakımı Yapan							Onaylayan

Tarih : __ / __ / ____						Tarih : __ / __ / ____

Adı-Soyad / İmza						Adı-Soyad / İmza

________________________					________________________