## Sayfa1
KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS) BAKIM FORMU (HAFTALIK)
SİSTEM BİLGİLERİ |  |  |  | BAKIM BİLGİLERİ
CİHAZ NO |  |  |  | AYLIK | BAKIM TARİHİ
MARKA |  |  |  |  | BAŞLANGIÇ SAATİ
MODEL |  |  |  |  | BİTİŞ SAATİ
GÜÇ/KAPASİTE
BAKIM ÖNCESİ DURUM
NORMAL ÇALIŞIYOR |  |  | ARIZALI |  |  | ÇALIŞMIYOR
BAKIM ÖNCESİ TESPİTLER:
CİHAZ LİSTESİ ve BAKIM / KONTROL NOKTALARI
No | AYLIK | [6 empty] | AÇIKLAMA
1 |  | Motor bloğunun genel temizliğini yap
1 | X | UPS odası genel kontrolü
2 | X | UPS odası sıcaklık kontrolü
3 | X | UPS cihazı akım değerleri kontrolü
4 | X | UPS cihazı voltaj değerleri kontrolü
5 | X | UPS cihazı frekans değeri kontrolü
6 | X | UPS cihazı akü dolabı ve akü kontrolü
7 | X | UPS cihazı alarm sistemi kontrolü
8 | X | UPS cihazı statik by-pass kontrolü
9 | X | UPS cihazı kapasite kontrolü
10 | X | Şebeke senkronizasyon kontrolü
Not:Majör uygunsuzlukta amirine bilgi ver, servis çağır.
BAKIM SONRASI DURUM
NORMAL ÇALIŞIYOR |  |  | ARIZASI VAR |  |  | ÇALIŞMIYOR
AÇIKLAMA:
PERSONEL BİLGİLERİ
BAKIM YAPAN |  |  | KONTROL EDEN |  |  |  | ONAY
AD SOYAD / İMZA |  |  | AD SOYAD / İMZA |  |  |  | AD SOYAD / İMZA