## Sayfa1
YANGIN İHBAR SİSTEMİ BAKIM FORMU (HAFTALIK)
SİSTEM BİLGİLERİ |  |  | BAKIM BİLGİLERİ
CİHAZ NO |  |  | BAK.TARİHİ
MARKA |  |  | BAŞ.SAATİ
MODEL |  |  | BİT.SAATİ
KAPASİTE |  |  | TOP.ÇAL.SAATİ
BAKIM ÖNCESİ DURUM
NORMAL ÇALIŞIYOR |  | ARIZALI |  | ÇALIŞMIYOR
BAKIM ÖNCESİ TESPİTLER:
CİHAZ LİSTESİ ve BAKIM / KONTROL NOKTALARI
[6 empty] | EVET | HAYIR
1 | Her bölgeden en az bir dedektör ve bir buton testi yap
2 | Akü şarj gerilimi kontrolü yap VDC:
3 | Akü fiziksel kontrolü yap
4 | Kablo reglajını kontrol et
5 | Bağlı bulunan sistemlerle kontrolünü yap
6 | Siren kontrollerini yap
7 | Yangın damper ve fanlarının kontrolünü yap
8 | Panel kontrollerini yap
Not:Majör uygunsuzlukta amirine bilgi ver, servis çağır.
BAKIM SONRASI DURUM
NORMAL ÇALIŞIYOR |  | ARIZASI VAR |  | ÇALIŞMIYOR
AÇIKLAMA:
PERSONEL BİLGİLERİ
BAKIM YAPAN |  | KONTROL EDEN |  |  | ONAY
AD SOYAD / İMZA |  | AD SOYAD / İMZA |  |  | AD SOYAD / İMZA